成都市少年儿童业余体育学校

购买便携式冲击波治疗仪项目采购邀请公告

我校拟购买便携式冲击波治疗仪项目，诚邀潜在供应商参加比选活动。

项目名称：成都市少年儿童业余体育学校便携式冲击波治疗仪项目

- 项目预算：160000.00元（大写：壹拾陆万元整）

- 项目简介：为做好运动员康复训练工作，我校拟采购便携式冲击波治疗仪，采购人拟通过本项目确定1名供应商。

- 供应商需具备的资格条件

- （一）具有独立承担民事责任的能力；

- （二）具有与履行合同相适应的经营范围；

- （三）具有履行合同所必需的设施设备和专业技术能力；

- （四）具有良好的商业信誉，独立、健全的财务管理、会计核算和资产管理制度，依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- （五）近三年内无重大违法记录，通过年检或按要求履行年度报告公示义务，信用状况良好，未被列入经营异常名录或者严重违法企业名单；

- 报名时间及方式

（一）报名时间：2025年6月17日9时00分至2025年6月19日17时00分。

（二）报名方式

网上报名：单位介绍信、法人身份证复印件及经办人身份证复印件加盖单位公章，发送扫描件至邮箱，邮箱号：545870071@qq.com。

- 比选申请书递交截止时间、开标时间、地点

（一）比选申请书递交截止时间：2025年6月20日9时00分~10时00分；

（二）递交地点：成都市青羊区草堂路街道草堂东路150号综合楼2楼201室；

（三）开标时间：2025年6月20日；

（四）开标地点：成都市青羊区草堂路街道草堂东路150号综合楼训练楼三楼会议室。

- 注：供应商应在递交截止时间前，按照比选文件内容，将制作的比选申请书密封并标记后递交至指定地点。逾期送达或未按要求密封标记的比选申请书将被拒绝。

- 联系方式

- 比选单位：成都市少年儿童业余体育学校

- 联系人：罗启元

- 联系电话：028-87314687

- 附件：成都市少年儿童业余体育学校购买便携式冲击波治疗仪项目比选文件

成都市少年儿童业余体育学校购买便携式冲击波治疗仪项目

比

选

文

件

成都市少年儿童业余体育学校

2025年6月

第一章  供应商报价所需提供的相关材料

1.营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（或三证合一复印件）；

2.法定代表人授权书（格式详见第五章；

3.满足资格要求的承诺函（格式详见第五章）；

第二章  采购项目技术和商务要求

带★项条款为实质性要求，不允许负偏离，供应商提供完全满足承诺函。（格式自拟）

### 一、项目概述

为修复运动员运动损伤，提高运动员竞赛成绩，我校预购买便携式冲击波治疗仪。

- ★技术要求

采购数量：1台

产品要求：

1.主机配备高清彩色显示屏，屏幕尺寸≥10寸。

2.产品配套设备：手柄治疗头上有施压指示器，带压力刻度，更灵活应用在不同部位；手柄上的操作开关区域带有独立手柄计数器，能记录手柄累计使用次数，治疗手柄为气压弹道式原理设计,手柄具有RRF缓冲技术。

3.手柄套件：治疗手柄2个，接触面直径≥13mm、加长治疗头1个，接触面直径≥13mm、聚焦治疗头1个，接触面直径≥14mm、针灸治疗头2个，接触面直径≥5mm、扳机点治疗头2个，接触面直径≥9mm。

三、★服务要求

1.报价方式采用总价法，总价为履行合同的固定价格。包含人工劳务、运输、检验检测、利润、税金等完成本项目所需的一切费用，。

2.供应商应提供具有法定资格条件的质量技术监督（检测）机构的检测报告，检测报告数据必须符合或优于采购人对产品的技术及其他要求。（说明：供应商在响应文件中响应。）

3.成交人必须提供承诺函，保证产品的进货渠道合法正规，并承担相应责任。（说明：供应商在响应文件中响应。）

4.在履行合同期间因供应商原因导致的安全责任，由成交人自行负责。（说明：供应商在响应文件中响应。）

5.不少1次人员培训（说明：供应商在响应文件中响应）

6.产品售后维修响应时间8小时内。

### 四、商务要求

★1.履约时间：自合同签订之日起10日。

★2.履约地点：成都市草堂东路150号成都市少年儿童业余体育学校

- 资金支付期限及付款比例：

- 供应商履约结束，经采购人验收合格后10日内，一次性支付全部采购金额。

- 比选申请人须向比选人出具合法有效完整的增值税发票及凭证资料后进行支付结算，付款方式均采用公对公的银行转账，比选申请人接受转账的开户信息以合同载明的为准。

4.验收标准：采购人按国家有关规定以及比选文件的服务质量要求和技术指标、合同约定标准进行验收；到货后，由采购人、供应商现场核对货物规格、数量、型号等，双方现场签字确认验收。若供应商配送货物数量、质量不符合采购人要求，采购人有权拒绝接收，供应商须按采购人要求及时调整更换。

第三章  评审方法

### 一、比选程序

1.供应商签到并递交比选申请文件。

2.比选小组对供应商比选申请文件进行资格和符合性审查。

3.综合评分标准

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分依据 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报 价 | 40 | 根据以下公式打分： 投标报价得分=（基准价/投标报价）×40 基准价：以本次投标公司的最低报价为基准价。 |  |
| 2 | 工作方案（计划） | 20 | 根据投标公司制作的相关工作方案（计划）内容综合评定打分。 |  |
| 3 | 技术要求 | 30 | 供应商应提供符合以下技术要求的冲击波治疗仪，缺一项扣10分。 1.主机配备高清彩色显示屏，屏幕尺寸≥10寸。 2.产品配套设备：手柄治疗头上有施压指示器，带压力刻度，更灵活应用在不同部位；手柄上的操作开关区域带有独立手柄计数器，能记录手柄累计使用次数，治疗手柄为气压弹道式原理设计,手柄具有RRF缓冲技术。 3.手柄套件：治疗手柄2个，接触面直径≥13mm、加长治疗头1个，接触面直径≥13mm、聚焦治疗头1个，接触面直径≥14mm、针灸治疗头2个，接触面直径≥5mm、扳机点治疗头2个，接触面直径≥9mm。 |  |
| 4 | 公司 业绩 | 10 | 供应商应提供近3年来公司的主要业绩情况，附相关合同、案例、图文，每个得2分。 |  |
| 总得分 （100） |  |  |  |  |

4.比选小组出具报告，确定综合得分最高的供应商为成交供应商。

5.发出成交通知书。

# 第四章 比选申请书编制要求

一、比选申请书应按 “比选申请书格式”（附后）进行编制，未规定格式的，由供应商根据实际情况自主编制。

二、比选文件要求的证明材料必须提供，没有要求的证明文件，供应商认为需要提供的，也可以提供。

三、比选申请书应用A4纸制作并装订，不得涂改。

四、比选申请书一式4份，其中正本1份、副本3份。正本须逐页加盖供应商公章并由法定代表人签字（或加盖法人章），副本可采用正本的复印件。

- 1.比选申请书封面

正本或副本

XX项目

比选申请书

供应商名称：   （全称并加盖单位公章）

参选时间：

联 系 人：

联系电话：

- 承诺函

承诺函

成都市少年儿童业余体育学校：

我公司作为本次比选项目的供应商，根据要求，现郑重承诺/声明如下：

- 具有与履行合同相适应的经营范围；

- 具有履行合同所必需的设施设备和专业技术能力；

- 具有良好的商业信誉，独立、健全的财务管理、会计核算和资产管理制度，依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 近三年内无重大违法记录，通过年检或按要求履行年度报告公示义务，信用状况良好，未被列入经营异常名录或者严重违法企业名单；

- 符合国家法律、法规规定以及根据项目要求设定的其它特殊资格条件。

本公司对上述承诺的内容事项真实性、合法性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司自愿接受以提供虚假材料谋取中选所带来的所有法律责任。

供应商：           （全称并加盖单位公章）

法定代表人或授权代表签字：

日期：      年    月    日

- 资格证明文件

3.1提供营业执照副本复印件

3.2提供满足本项目特殊资格条件的证明材料

- 报价表

报价表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计小写： 元，大写： 元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 履约时间： |  |  |  |  |  |  |  |

注：①报价货币一律为人民币；

②报价应为供应商完成本项目要求的全部服务内容的包干总价，包含人员劳务、设施设备投入、运输、保险、风险、税金、利润、招标代理服务费等一切费用。

供应商：           （全称并加盖单位公章）

法定代表人或授权代表签字：

日期：      年    月    日

- 法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （承接主体全称）的法定代表人，现授权   （姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加比选活动。委托代理人在比选活动和合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）：        （签字）

委托代理人：             （签字）

供应商：          （全称并加盖单位公章）

日期：     年     月    日

- 相关工作方案（计划）

注：工作方案（计划）编制应根据项目的特点和需要实事求是，不得违反法律、法规规定，不得夸大其词和空口许诺。